## Estim - DPGF
OBSERVATOIRE CÔTE D'AZUR
Boulevard de l'Observatoire - CS 34229
06304 NICE Cedex 4
RENOVATION DE LA STATION DE POMPAGE AEP
LOT - PLOMBERIE - ELECTRICITE
MARCHE N° 18-15 STATION POMPAGE
DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
indice A
Code |  | Désignation |  | U | Q | Q ent. | P.U. | P.T.
1 |  | GENERALITES
1.10 | RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
| Etudes d'exécution |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Etablissement des plans, sélection matériel et notes de calcul selon CCTP.
|  |  | Sous total généralités |  |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| Protection des ouvrages |  |  | PM
| Manutention |  |  | PM
| Carottages et percements |  |  | PM
| Nettoyage du chantier et enlèvement des gravois |  |  | PM
4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
4.1 | DEPOSE DES INSTALLATION EXISTANTE
Dépose et évacuation des installations existantes :
|  | - électrovanne et accessoires remplissage bassin primaire |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - pompes de relevages et de surpressions |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - compresseur |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - ballons de supressions |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - réseaux non réutilisés |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - armoire électrique et câbles |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total travaux de dépose |  |  |  |  | 0
5 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
5.1 | TRAVAUX BASSIN PRIMAIRE
Suite à la non réutilisation du bassin primaire:
|  | - mise en place d'une vanne d'isolement manuel DN100 avec embout carré en remplacement de l'électrovanne |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - mise en place d'un bouchon diam.125 sur le réseau d'aspiration pompes de relevage |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2 | TRAVAUX STATION DE POMPAGE
5.2.1 | Alimentation en eau provisoire
| Réalisation d'une alimentation d'eau provisoire en tube PEHD diam.63 y compris toutes sujétions. |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.2 | Groupe de surpression
| Fourniture et pose d'un groupe de surpression marque WILO-SALMSON type ALTI-NEXIS-V 604-3-SC-16-T4 y compris toutes sujétions |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris, coffret de régulation, accessoires de pose et raccordements, etc…
5.2.3 | Traiment d'eau
Fourniture et pose du matériel de traitement d'eau selon CCTP :
|  | - préfiltration 90µm BWT AVANTY 2’’ - DN50 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - traitement ultra-violet BWT BIOSTIL UV - DN50 y |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - kit de refroidissement pour UV |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - groupe de dosage complet chlore BWT MEDO XG - DN50 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - bac de rétention pour bac à réactif 60L et 125L |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - désinfectant oxydant BWT DW-3002 |  | Kg | 60 |  |  | 0
|  | - filtre à charbon actif BWT type 3077 - DN50 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - charge filtre charbon actif |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - mise en service BWT |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.4 | Remplissage automatique bassin de distribution
Fourniture et pose d'une électrovanne pour remplissage automatique du bassin de distribution selon CCTP
|  | - électrovanne complète DN80 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - coffret de gestion marque WILO-SALMSON type EC Lift |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - ensemble sondes de niveaux selon CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris, fixations, contact sec, accessoires de pose, etc…
5.2.5 | Boucle de recirculation bassin de distribution
Fourniture et pose d'une électrovanne pour remplissage automatique du bassin de distribution selon CCTP
|  | - électrovanne complète DN50 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - coffret de gestion horaire |  | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris, fixations, contact sec, accessoires de pose, etc…
5.2.6 | By-pass réseau eau de ville
| Déplacement de la vanne de by-pass réseau eau de ville existante y compris toutes sujétions |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.7 | Canalisation eau froide
Fourniture et pose de tubes PVC pression:
|  | - DN50 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - DN65 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - DN80 |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | - DN100 |  | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris supportages, accessoires et toutes sujétions…
| Calorifuge des canalisations neuves et existantes type ARMAFLEX ép. 9mm |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Réseau de collecte des vidanges en PVC série évacuation diam.50 selon CCTP |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de tubes PEHD dans tranchées hors lot:
|  | - diamètre 63mm |  | ml | 25 |  |  | 0
|  | - diamètre 110mm |  | ml | 35 |  |  | 0
Y compris accessoires de raccordement sur réseaux existants, raccords électrosoudables et toutes sujétions…
| Déplacement du poteau incendie y compris raccordement sur réseau crête et toutes sujétions |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.8 | Vannes et Accessoires
Fourniture et pose des vannes et accessoires suivants:
|  | - Vanne d'isolement DN50 |  | U | 17 |  |  | 0
|  | - Vanne d'isolement DN80 |  | U | 1 |  |  | 0
|  | - Vanne d'isolement DN100 |  | U | 2 |  |  | 0
|  | - Clapet anti-retour DN65 |  | U | 1 |  |  | 0
|  | - Filtre à tamis DN50 |  | U | 1 |  |  | 0
|  | - Prise d'échantillons |  | U | 3 |  |  | 0
|  | - Manomètre |  | U | 1 |  |  | 0
|  | - Robinet de puisage DN15 |  | U | 1 |  |  | 0
|  | - Accessoires de raccordements sur réseaux existants |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.9 | Reconditionnement des vannes existantes
| Reconditionnement des vannes existantes y compris remplacement des pièces d'usures |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.10 | Analyse d'eau
| Réalisation d'une analyse d'eau après travaux selon CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total travaux de plomberie |  |  |  |  | 0
6 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRIQUES
6.1 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| Fourniture et pose d'une armoire électrique suivant CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation et raccordements électriques de tous les équipements |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris supportage, accessoires de pose, etc…
6.2 | TRANSMETTEUR ALERTES GSM
| Fourniture et pose d'un transmetteur GMS marque NORM EQUIP type Vocalys ALERTE selon CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total travaux électriques |  |  |  |  | 0
7 |  | FIN DE TRAVAUX
|  | Epreuve des réseaux selon CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service selon CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | repérage des équipements selon CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Schéma des installations selon CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  | DOSSIER DOE |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total fin de travaux |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
|  |  | Sous total généralité |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total travaux de dépose |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total travaux de plomberie |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total travaux électriques |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total fin de travaux |  |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
|  | T.V.A. 20% | [5 empty] | 0
|  | MONTANT TOTAL T.T.C. | [5 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  |  | Bon pour accord